## 01 - Planilha Estimativa
LOGO DA EMPRESA
Apêndice A do Anexo II – Planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro
DADOS DA OBRA/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO
RAZÃO SOCIAL | PREENCHER
ENDEREÇO | PREENCHER
CNPJ | PREENCHER
Ref. | Código | Grupo | Etapa (classe) / Subetapa (grupo) / Serviço | Unidade | Quantidade | Marca / Modelo | Preço Unitário | Preço do Serviço
ORÇAMENTO NÃO DESONERADO | [10 empty] | Limites planilha modelo anexo (Valor Unitário)
|  | 1. | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS |  |  | CAMPO A PREENCHER | CAMPO A PREENCHER
CPU | 1 | 1.1.1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DO TIPO CASSETE; 4,00 SAÍDAS DE REFRIGERAÇÃO PARA O AMBIENTE; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000,00 BTUS/H; ALIMENTAÇÃO 220V; BIFÁSICO; CICLO FRIO; CONTROLE REMOTO; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE “A”, FILTRO ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO; SERPENTINA DE COBRE; COR BRANCA; GÁS REFRIGERANTE R-32; CORRENTE NOMINAL ENTRE 24,00 A A 28,00 A; POTÊNCIA MÁXIMA ENTRE 5.400,00 W A 5.940,00 W; TUBULAÇÃO LÍQUIDA E SUCÇÃO ENTRE 20,00 M A 30,00 M CADA POR APARELHO; ALTURA DA EVAPORADORA ENTRE 28,00 CM A 29,00 CM PARA ENCAIXE NO FORRO. | UND | 8 | PREENCHER | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 36617.0435
SUBTOTAL | [7 empty] | #VALUE!
|  | 1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR
CPU | 2 | 1.2.1 | CORTINA DE AR NA COR BRANCA; LARGURA IGUAL A 150,00 CM; ALIMENTAÇÃO 220V; ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO 3,00 M; CONTROLE REMOTO; REGULADOR DE VELOCIDADE DO AR; NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO ATÉ 59 DB; E FREQUÊNCIA DE 60 HZ. | UND | 4 | PREENCHER | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 2480.3713
SUBTOTAL | [7 empty] | #VALUE!
|  | 1.3 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICONADOS
AGESUL | 2601000165 | 1.3.1 | DESISTALACAO TECNICA DE EQUIPAMENTO HI-WALL DE 24.000 BTU A 60.000 BTU (EVAPORADORA E CONDENSADORA) | UND | 4 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 402.38
SUBTOTAL | [7 empty] | #VALUE!
|  | 2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 2.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES
SINAPI | 101894 | 2.1.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 199.1475
SINAPI | 93673 | 2.1.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 122.6153
SINAPI | 93669 | 2.1.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 98.6983
SINAPI | 93664 | 2.1.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 9 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 81.6235
SINAPI | 93009 | 2.1.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 32.7587
SINAPI | 93008 | 2.1.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 21.9426
SINAPI | 91836 | 2.1.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 25.7053
SINAPI | 91927 | 2.1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 5.2652
SINAPI | 91929 | 2.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 7.7488
SINAPI | 91931 | 2.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 10.9278
SINAPI | 91935 | 2.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 27.3693
SINAPI | 92984 | 2.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 29.8529
SINAPI | 92986 | 2.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 41.2526
SINAPI | 97882 | 2.1.14 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UND | 4 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 283.4533
SINAPI | 101875 | 2.1.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 451.4067
SUBTOTAL | [7 empty] | #VALUE!
|  | 3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SINAPI | 90778 | 3.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | NP | PREENCHER | #VALUE! |  |  | 153.01
SUBTOTAL | [7 empty] | #VALUE!
TOTAL | [7 empty] | #VALUE!
|  | LEGENDAS |  | PRAZOS DE EXECUÇÃO
|  | NP = NÃO PROCEDE |  | 30 dias |  |  | 60 dias |  | 90 dias
|  | H = HORA |  | (1) Instalações Elétricas
|  | UND = UNIDADE |  | (2) Desinstalações de Ar condicionados
|  | M = METRO |  | (3) Entrega dos equipamentos de climatização
(4) Instalações dos equipamentos de climatização
|  |  |  | 30 dias |  |  | 60 dias |  | 90 dias
ITEM | SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO (%) | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1. | CLIMATIZAÇÃO
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
1.3 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICONADOS | #VALUE! | #VALUE! | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 100%
2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES | #VALUE! | #VALUE! | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 100%
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #VALUE! | #VALUE! | 8.86% | 8.86% |  | 0% | 0% | 91.14% | 100%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
ASSINATURA DA EMPRESA/RESPONSÁVEL